采购需求书（3万元及以上）

一、项目基本情况

| 采购项目名称 | 中山市第三人民医院2026-2028年度饮水机维保项目 |
| --- | --- |
| 项目预算 | 194210元 |

二、采购需求

（一）采购标的（含货物、服务、工程，货物类标的应具体明确货物名称）：

| 序号 | 标的名称 | 单位（项、个、批、台等） | 数量 | 参数规格要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市第三人民医院2026-2028年度饮水机维保项目 | 项 | 1 | 提供饮水机定期更换滤芯及清洗维修等服务 |  |

一、项目概况

（一）采购名称：中山市第三人民医院2026-2028年度饮水机维保项目

为了保障广大患者和医护人员喝水卫生，医院采购一家供应商为我院提供饮水机定期更换滤芯及清洗维修等服务。中标方（以下简称“服务提供方”）在服务的全过程中，需严格遵循本需求书的约定，同时符合医疗行业卫生、防疫、安全相关规范。

（二）预算金额：人民币194210元/两年。

（三）报价说明

报价应包括标的服务、物资产品、相关附件、包装费、配送费、运输费、验收费、仓储费、质保及售后服务费、市场价格波动等引起的费用、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。投标报价为全包价，不得在中标价外加收任何费用。本次的投标折扣率在合同服务期内固定不变。

- 付款方式

采购报价为折扣率，结算单价为项目单价上限乘以折扣率。每季度付款一次，按照实际工作量做结算清单，供应商开具正规发票，对公转账支付。 每季度结束后的15个工作日内，服务提供方提交“季度服务清单 + 验收单 + 发票”，需求方审核无误且考核合格后，支付当季度服务费用的95%。服务期满且年度考核合格后的10个工作日内，需求方支付剩余5%的服务费用。 服务提供方需开具正规发票，发票抬头、内容需与合同一致，否则需求方有权延迟付款，且不承担违约责任。

- 合同期限：

本项目合同履行期限为自合同生效之日起两年，自项目合同签订之日起至达到下列条件之一时结束：（1）本项目合同金额用毕；（2）达到本项目服务期限；（3）剩余金额不足开展或采购任何一项工程时。服务提供方需在维护期内持续保障需求方所有指定饮水机正常运行，且水质达标。

二、服务范围与设备明细

（一）设备覆盖

| 中山市第三人民医院饮水机布置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 管理科室 | 位置 | 滤芯配置 | 龙头数 |
| 1 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 行政3楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 2 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 行政4楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 3 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 行政5楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 4 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 行政6楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 5 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 4 | 南朗门诊 | 门诊楼1楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 6 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 检验科 | 门诊楼2楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 7 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 医技影像科 | 门诊楼2楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 8 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 门诊楼2楼大厅 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 9 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 门诊楼2楼走道 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 10 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 2 | 儿少科 | 轻症病房楼3楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 11 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 2 | 暂未开科 | 轻症病房楼4楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 12 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 2 | 中医科 | 轻症病房楼5楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 13 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 2 | 暂未开科 | 轻症病房楼6楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 14 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 2 | 精神康复科 | 住院楼A区1楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 15 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 情感障碍科 | 住院楼B区2楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 16 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 成瘾医学科 | 住院楼A区3楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 17 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 早期干预科 | 住院楼B区4楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 18 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 心理保健治疗科 | 住院楼A区5楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 19 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 1 | 精神康复科 | 住院楼B区1楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 20 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 2 | 总务部 | 住院楼B区1楼走道 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 21 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 老年精神障碍科 | 住院楼A区2楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 22 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 临床心理科 | 住院楼B区3楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 23 | 商业不锈钢饮水机（3个龙头） | 台 | 3 | 心身障碍科 | 住院楼A区4楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 24 | 商业不锈钢饮水机（4个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 后勤楼1楼 | 4支滤芯 | 4龙头 |
| 25 | 商业不锈钢饮水机（4个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 后勤楼2楼 | 4支滤芯 | 4龙头 |
| 26 | 商业不锈钢饮水机（4个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 后勤楼3楼 | 4支滤芯 | 4龙头 |
| 27 | 商业不锈钢饮水机（4个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 后勤楼4楼 | 4支滤芯 | 4龙头 |
| 28 | 商业不锈钢饮水机（2个龙头） | 台 | 1 | 总务部 | 新院电工房 | 4支滤芯 | 2龙头 |
| 29 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 1 | 慢二区 | 安置区慢二1楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 30 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢二区 | 安置区慢二2楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 31 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢二区 | 安置区慢二3楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 32 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢二区 | 安置区慢二4楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 33 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢三区 | 安置区慢三1楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 34 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢一区 | 安置区慢一2楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 35 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢一区 | 安置区慢一3楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 36 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 2 | 慢一区 | 安置区慢一4楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 37 | 商业不锈钢饮水机 | 台 | 1 | 石岐门诊 | 石岐门诊1楼 | 4支滤芯 | 3龙头 |
| 38 | 冰热直饮水机 | 台 | 6 | 医院办公室 | 行政楼5楼 | 5支滤芯 | 2龙头 |
| 39 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 总务部 | 警卫室 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 40 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 总务部 | 消防控制室 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 41 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 儿少科 | 轻症病房3楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 42 | 立式净水茶吧机 | 台 | 5 | 总务部 | 后勤楼1楼仓库 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 43 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 总务部 | 后勤楼2楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 44 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 总务部 | 后勤楼地下室洗衣房 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 45 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 总务部 | 门诊保安室 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 46 | 立式净水茶吧机 | 台 | 5 | 南朗门诊部 | 门诊楼1楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 47 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 财务部 | 门诊楼1楼收费处 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 48 | 立式净水茶吧机 | 台 | 2 | 药学部 | 门诊楼1楼药房药库 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 49 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 检验科 | 门诊楼2楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 50 | 立式净水茶吧机 | 台 | 2 | 医技影像科 | 门诊楼2楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 51 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 中医科 | 轻症病房5楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 52 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 情感障碍科 | 住院楼B区2楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 53 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 临床心理科 | 住院楼B区3楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 54 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 早期干预科 | 住院楼B区4楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 55 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 心理保健治疗科 | 住院楼A区5楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 56 | 立式净水茶吧机 | 台 | 2 | 老年精神障碍科 | 住院楼A区2楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 57 | 立式净水茶吧机 | 台 | 1 | 成瘾医学科 | 住院楼A区3楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 58 | 立式净水茶吧机 | 台 | 2 | 心身障碍科 | 住院楼A区4楼 | 4支滤芯 | 1龙头 |
| 总计：商用不锈钢饮水机（3个龙头）46台，变商用不锈钢饮水机（4个龙头）4台，变商用不锈钢饮水机（2个龙头）1台，商业不锈钢饮水机16台，冰热直饮水机6台，立式净水茶吧机32台， |  |  |  |  |  |  |  |

（二）设备台账要求

服务提供方需在服务启动后的十五个工作日内，完成所有设备的“位置 - 机型 - 滤芯配置 - 管理科室”台账登记，并提交需求方总务部门备案。后续若设备有增减情况，需在二十四小时内更新台账。

三、服务标准与要求

（一）服务提供方资质要求

商家应具有服务资质，包括但不限于家用电器安装、清洗、消毒等服务、通用设备修理、饮水机修理维护等。需提供执业人员健康证及行业岗位培训资格证书或行业协会培训证明资料。

本项目如涉及产品的品牌、型号、制造商仅供参考，并没有任何限制性。每款净水耗材必须具备有效期内对应的涉水批件；响应供应商可以提供相应其它品牌，但所替代品牌必须优于或相当于所提供参考品牌标准。响应供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将退货或更换处理，2次以上将解除合同。

（二）人员与防疫规范

1. 服务人员需持有效的“健康证”上岗，每年提交一次健康体检报告。进入诊疗区域（病房、门诊等）时，需按需求方要求佩戴口罩、手套、鞋套，配合体温检测与身份登记，以避免交叉感染。

2. 人员形象应保持整洁：统一穿着无污渍、无破损的工衣，头发干净无异味，无外露饰品。上门服务时，应主动出示服务凭证（包含姓名、联系方式、健康证编号），使用礼貌用语（避免使用医疗禁忌词汇）。

（三）核心服务内容与质量标准

1. 滤芯更换与水质保障

（1）滤芯要求

滤芯需具备过滤泥沙、铁锈等颗粒脏污，吸附余氯、三氯甲烷等化学消毒副产物，滤除细菌、胶质的功能。出水水质的PH值需稳定在7.0 - 8.0之间，符合《CJ94 - 2005饮用净水水质标准》。

（2）更换周期

病房区域饮水机滤芯需在一年内完成更换，其他区域饮水机滤芯在两年内根据水质检测结果陆续更换。每台设备更换滤芯后，需留存“新旧滤芯对比照片 + 更换日期 + 操作人员”记录，并提交需求方备案。

2. 清洗与消毒规范

（1）清洗频次

饮水机滤芯更换后，每三个月进行一次全面清洗，包括机身外壳清洁、内部管路冲洗、出水龙头清洁、储水煲排水换水。清洗后，需用干布擦干设备表面，禁止用自来水直接冲洗电器元件。

（2）消毒要求

每次清洗时需同步完成“高温消毒 + 环境消毒”——整机管道、出水嘴需用100℃高温水杀菌三至五分钟，服务现场需用75%酒精喷雾消毒（避免接触医疗设备）。

3. 故障维修与响应时效

（1）响应机制

提供二十四小时咨询与报修服务，需求方报修后一小时内，服务提供方需反馈处理方案，专业技术人员需在二十四小时内到达现场进行修复。特殊情况（如配件短缺）需在四十八小时内修复，且需提前书面说明原因，并经需求方总务部门负责人同意。

（2）维修质量

维修后设备需达到“无漏水、无异响、加热/制冷功能正常”的标准，更换的配件需为原装全新产品（提供合格证明），配件质保期不少于一年。维修产生的废旧配件需分类打包，由需求方统一处理，禁止随意丢弃。

4. 水质检测与报告提交

（1）现场检测

每三个月清洗时同步进行现场水质检测，检测项目包括浑浊度、PH值、余氯。需使用合规检测试剂，现场出具检测记录（注明合格/不合格），由需求方科室负责人签字确认。

（2）专业检测

每年需完成两次专业水质检测——一次送服务提供方合作工厂检测,一次送第三方机构检测（检测费由服务商支付，随机指定两台设备抽水样）。两次检测均需提交正式检测报告。

5. 培训与台账管理

（1）培训服务

服务启动后一个月内，免费为需求方专职管理人员提供一次培训，培训内容包括设备日常清洁、应急故障处理、滤芯更换周期判断、高温杀菌操作步骤。培训后需提交“培训签到表 + 操作手册”。

（2）台账记录

建立“一机一档”服务台账，详细记录每次服务的时间、内容、人员、水质检测结果、用户反馈。每季度提交一次台账汇总报告。服务结束后十个工作日内，需将完整台账的电子版与纸质版移交需求方。

四、双方权利与义务

（一）需求方权利与义务

1. 需求方有权对服务提供方的人员资质、服务流程、服务质量进行抽查，并提出改进要求。对于不合格服务，需求方有权要求服务提供方限期整改，整改期间有权暂停支付服务费用。

2. 应提供服务所需的场地便利，如设备位置指引、电源接入等，指定专职人员配合水质检测与设备消毒工作，并及时反馈设备使用过程中出现的问题。

3. 需按照约定支付服务费用。若对服务费用存在异议，应在收到结算清单后的7个工作日内提出，逾期则视为认可该费用。

（二）服务提供方权利与义务

1. 服务提供方有权要求需求方提供设备基础信息，如安装位置、使用年限等，并配合服务人员进入诊疗区域；同时，有权按照约定收取服务费用，对于需求方逾期支付的费用，可主张违约金。

2. 服务提供方需自行承担服务所需的人员、工具、耗材（不包含第三方检测费），确保服务人员遵守需求方的医疗防疫规定，不得接触与服务无关的医疗区域或设备。

3. 服务提供方应严格保密需求方的医患信息、科室分布、设备台账等敏感内容，保密期限为服务终止后的3年。若因服务原因导致需求方遭受损失，如水质不达标引发健康问题等，服务提供方需承担全部赔偿责任。